三尖铺村人居环境改善高压线入地项目

发

包

文

件

发包编号：DBSGC-2020-013

发包单位：霍山大别山文化旅游发展投资有限公司

代理机构：安徽大别山工程咨询有限公司

二O二O年六月

# 第一章发包公告

一、发包编号：DBSGC-2020-013

二、项目名称：三尖铺村人居环境改善高压线入地项目

三、项目实施地点：霍山县下符桥镇

四、项目实施主体（发包人）：霍山大别山文化旅游发展投资有限公司

五、项目实施主体（发包人）地址：霍山县衡山镇高桥湾路

六、项目类型：【√】工程类       【 】服务类   【 】货物类

七、发包方式：【 】竞争性谈判 【√】询价  【 】随机摇号 【 】直接发包

八、项目概况及投资规模：三尖铺村人居环境改善高压线入地项目，工程估价约35.9万元（详见工程量清单）。

九、资金来源：自筹资金

十、计划工期：20天

十一、承包人资质、资格要求：

1、投标人应为具有独立法人资格的供应商，具备电力工程施工总承包三级及以上和电监会颁发的承装（修、试）电力设施许可证五级及以上资质，具备有效安全生产许可证。

2、拟派项目经理须具备电力工程或机电工程二级及以上注册建造师资格，具有有效的安全考核合格证（B证）。

3、承包人在承包时被县级及以上行政监督部门作出在一定期限内限制承包处理且在有效期内的，不得在本县发承包项目中确认为成交候选人。

4、参照六安市住建委、安监局、公管局六建法【2018】80号文件精神，对依据该文件规定记入不良行为记录的单位和人员，在公布期限内，拒绝其参加六安市行政区域内依法必须发包的项目。

5、承包人诚信要求：承包人不得为失信被执行人。

十二、发包范围：详见工程量清单

十三、包号数：1个

十四、公告发布时间：2020年 6月4日

十五、公告发布媒介：

安徽大别山国投集团（http://www.ahdmig.cn/）

- 项目发包时间：2020年6月8日15时30分

- 项目发包地址：安徽大别山工程咨询有限公司一楼开标厅（安徽霍山经济开发区高桥湾路）

十七、发包文件获取方式：未收到发包人推荐函的承包单位，响应无效。收到推荐函的承包人自行到安徽大别山工程咨询有限公司免费领取本项目发包文件、工程量清单及相关资料。

十八、资格审查方式：资格后审

十九、评审办法：经评审的最低报价法

二十、联系方式：

1、发包单位：霍山大别山文化旅游发展投资有限公司

联系人：张女士          联系电话：18956420826

2、代理单位：安徽大别山工程咨询有限公司

联系人：徐先生          联系电话：19930159909

3、监督部门：安徽大别山国投集团监察办公室

联系人：王女士           电  话： 0564-5020180

4、疫情防控要求：

参与发包的企业代表必须佩戴口罩进入发包现场，自觉遵守发包纪律和工作秩序，服从现场人员管理。

霍山大别山文化旅游发展投资有限公司

安徽大别山工程咨询有限公司

2020年6月4日

第二章 承包人须知

承包人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 发包人 | 名称：霍山大别山文化旅游发展投资有限公司 地址：安徽霍山经济开发区高桥湾路 联系人：张女士 联系电话：18956420826 |
| 2 | 发包单位 | 霍山大别山文化旅游发展投资有限公司 |
| 3 | 代理机构 | 名称：安徽大别山工程咨询有限公司 地址：安徽霍山经济开发区高桥湾路 联系人：徐先生 电话：0564-5020033 |
| 4 | 项目名称 | 三尖铺村人居环境改善高压线入地项目 |
| 5 | 发包地点 | 霍山县经济开发区 |
| 6 | 资金来源 | 自筹资金，已落实 |
| 7 | 发包范围 | 本项目主要内容包括：挖沟槽、基坑土（石）方、电杆拆除、400KVA组合式成套箱式变电站（欧式箱变）等（详见工程量清单）。项目估算价约35.9万元。 |
| 8 | 计划工期 | 20日历天 |
| 9 | 质量要求 | 合格 |
| 10 | 承包人资质条件、能力 | 1、投标人应为具有独立法人资格的供应商，具备电力工程施工总承包三级及以上和电监会颁发的承装（修、试）电力设施许可证五级及以上资质，具备有效安全生产许可证。 2、拟派项目经理须具备电力工程或机电工程二级及以上注册建造师资格，具有有效的安全考核合格证（B证）。 3、承包人在承包时被县级及以上行政监督部门作出在一定期限内限制承包处理且在有效期内的，不得在本县发承包项目中确认为成交候选人。 4、参照六安市住建委、安监局、公管局六建法【2018】80号文件精神，对依据该文件规定记入不良行为记录的单位和人员，在公布期限内，拒绝其参加六安市行政区域内依法必须发包的项目。 5、承包人诚信要求：承包人不得为失信被执行人。 |
| 11 | 是否接受联合体承包 | 不接受 |
| 12 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 13 | 承包人提出问题的截止时间 | 承包截止时间2日前 |
| 14 | 发包人澄清的时间 | 承包截止时间1日前 |
| 15 | 本工程最高限价 | 本工程最高限价为人民币：叁拾伍万玖仟肆佰壹拾肆元伍角整 （￥359414.50），承包人承包报价高于最高限价按废标处理。 |
| 16 | 承包截止时间 | 2020年6月8日15时30分 |
| 17 | 资格审查 | 资格后审 |
| 18 | 评审办法 | 经评审的最低报价法 |
| 19 | 发包时间和地点 | 发包时间：同承包截止时间 发包地点：安徽大别山工程咨询有限公司一楼开标厅（安徽霍山经济开发区高桥湾路） |
| 20 | 放弃成交以及其他违反法律法规情形 | 成交单位放弃成交以及其他违反法律法规情形，限制在霍山大别山文化旅游发展投资有限公司参与承包行为并报霍山县公共资源交易监督管理局直至记入“黑名单”。 （1）承包人在规定的承包有效期内撤销或修改其响应性文件； （2）成交人在收到成交通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按发包文件规定提交履约担保； （3）承包人在承包过程中弄虚作假，提供虚假材料的； （4）成交单位在检察机关行贿犯罪档案库中有行贿犯罪记录的，取消其成交资格 ； （5）承包人、项目负责人及项目班子成员不得为失信被执行人。 |
| 21 | 保证金及履约保证金缴纳与退换 | 1、保证金：无 2、履约担保的金额：无 履约保证金的提交时间：成交人须在成交公示结束无异议后，7日内交到发包人指定账户，否则发包人有权取消其成交资格。 履约保证金退还方式：可以分批返还，最多两次返还，但是最后一次必须是竣工验收后才允许返还。 |
| 23 | 发包注意事项 | 承包人参加发包会时应携带以下资料原件现场查验：法定代表人身份证和法定代表人身份证明书原件或授权委托代理人身份证和法人授权委托书原件。 |
| 备注 | 1、为提高发包效率，简化发包流程。根据霍政办【2016】27号文规定，有三家及以上单位投标的正常开标；只有两家投标的现场直接转竞争性谈判；只有一家投标单位的直接转单一来源；若无投标单位的，在不调整预算的情况下可有业主单位直接发包。 2、发包文件正文与前附表不一致以前附表为准。 3、本项目招标代理费及预算编制费：由承包人缴纳，按发包人与招标代理机构在招标代理合同中约定的收费标准执行。请各承包单位充分考虑此项费用。 |  |

- 一、承包须知

1、项目概况：见承包人须知前附表

2、发包人：见承包人须知前附表

3、委托代理机构：见承包人须知前附表

4、发包范围、计划工期和质量要求

4.1 本次发包范围：见承包人须知前附表。

4.2 本工程的计划工期：见承包人须知前附表。

4.3 本工程质量要求：见承包人须知前附表。

- 5、资格审查资料应提供：

5.1、法定代表人身份证和法定代表人身份证明书原件或授权委托人身份证和法人授权委托书原件；

5.2、营业执照副本复印件加盖公章；

承包人应按上述要求，在响应性文件中“资格审查资料”部分中，提供逐页加盖承包人公章的资格审查资料复印件加盖公章。承包人提供的资格审查涉及的相关原件复印件必须清晰可辨，如原件复印件资料不全或字迹模糊不清，或所提交资料形式不符，或为虚假资料的，均为资格审查不合格，视为无效承包。

承包人应按上述“5.1-5.2”的相关要求，在响应性文件技术标书中“资格审查资料”部分中，提供逐页加盖承包人公章的资格审查资料复印件。

6、语言文字、计量单位

6.1 除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。

6.2 所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

7、合同方式

本工程采用固定单价承包方式。

- 8、最高限价

- 本工程最高限价为人民币：详见第二章“承包人须知”

- 9、承包有效期

9.1 本工程承包有效期60日历天。

9.2 在本承包人须知第9.1条规定的承包有效期内，承包人不得要求撤销或修改其响应性文件。

9.3 出现特殊情况需要延长承包有效期的，发包人通知所有承包人延长承包有效期。承包人同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其响应性文件；承包人拒绝延长的，其承包失效。

- 10、踏勘现场

由承包单位自行组织，所发生的费用自理。

- 11、承包疑问和澄清

11.1承包疑问提出截止时间：请见前附表

11.2承包疑问送达地址：安徽大别山工程咨询有限公司（安徽霍山经济开发区高桥湾路）

11.3承包疑问回复：网上下载。

12、承包报价及工程量清单

12.1报价应按清单提供的工程量，填写单价及合价

12.2工程量清单(另附)

12.3承包人应依据发包文件和施工图纸，对发包文件中提供的工程量清单数量、项目及特征描述进行核对，承包人若有疑问，在承包疑问中应一并提出，否则视为认可工程量清单的正确性。对因工程量清单误差造成的损失发包人不负责任。

13、响应性文件份数

纸质标书正本壹份，副本贰份

- 14、响应性文件的密封和标记

14.1响应性文件密封：承包人应将纸质响应性文件的正本和副本分别密封，并在封袋上注明“正本”或“副本”，在骑缝处和封条上加盖承包人公章和法定代表人印鉴。响应性文件不准活页装订、应胶装成册，承包人所递交的响应性文件没有按照响应性文件组成及格式、响应性文件的密封要求的，和不符合上述规定的视为无效承包，响应性文件所有内容以纸质正本为准。

14.2   响应性文件标记：       发包人名称：

发包人地址：

(项目名称)         标段响应性文件

在    年   月   日    时   分前不得拆封

承包人名称（盖单位公章）：

承包人地址：

- 15、响应性文件送达地点

- 同发包地点

- 16、响应性文件递交截止时间

- 同承包人须知前附表

- 17、迟交的响应性文件

发包人在本须知规定的承包截止时间以后收到的响应性文件，将被拒绝并退还给承包人。

- 18、发包

18.1各承包单位参加发包会议的人数不得超过1人，到场的承包单位法定代表人（或委托代理人）应出示法定代表人身份证明（或授权委托书及代理人二代居民身份证）。到场各单位代表人员均应签字以示出席，凡未准时出席或要求提交的证件不齐的承包单位，其响应性文件不予开封。

18.2发包由安徽大别山工程咨询有限公司主持，由安徽大别山国投集团监察室等有关监督部门对发包、评审过程进行监督。

18.3由承包人代表或公证人员检查响应性文件密封情况，承包人对检查结果有异议，应在响应性文件开封前提出。响应性文件开封后提出，将视为无效。

18.4标书经确认密封无误后，由有关工作人员当众拆封并宣读承包人名称、承包价格、承包工期、质量标准等主要标书内容。

18.5若发包单位宣读承包内容与响应性文件不符时，承包人有权在发包现场提出异议经监督部门当场核查确认后，可重新宣读其响应性文件。若承包单位在发包现场未提出异议则视为承包人已确认发包单位宣读的结果。

18.6发包人委托本工程代理机构对发包过程进行记录，并存档备查。

- 19、响应性文件的有效性

19.1发包时，响应性文件出现下列情形之一的，应当作为无效响应性文件，不得进入评审程序。

- 19.1.1响应性文件未按照本须知第14条的要求装订、密封和标记的；

19.1.2响应性文件有关内容未按发包文件要求加盖承包人印章或未经法定代表人签字或盖章的；由委托代理人参加发包，但未随响应性文件一起提交有效的“授权委托书”原件的；

19.1.3响应性文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

19.1.4承包人承包工期超过发包文件规定工期的；

20、评审和评审办法（经评审的最低报价法）

- 20.1首先对承包人的资格审查资料进行评审，符合发包文件要求的给予符合性通过，不符合发包文件要求的则取消该承包企业承包资格，承包企业的报价高于发包人事先公布的最高限价的发包文件均定为废标，其商务部分不再评审。

- 20.2对承包单位有效的响应性文件商务部分进行评审，首先评审商务标有无计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

- 20.2.1如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准。

- 20.2.2当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准。若评审中认为单价有明显的小数点错误，应以标出的合价为准，并修改单价。

- 20.4按上述修正错误的原则及方法调整或修正响应性文件的承包报价，经承包人同意并签字确认后，调整后的报价对承包人起约束作用。如果承包人不接受修正后的报价，则其承包将被拒绝，并不影响评审工作的继续进行。

- 20.5 响应性文件正本与副本不符的以正本为准。

- 20.6经校核并修正后的报价最低且认为其报价不低于其企业成本价的承包单位确定为成交单位，次低者确定为成交备选单位。若承包企业报价相同，经评审判定均不低于成本的，以抽签方式确定成单位和成交备选单位。

- 20.6低于成本价的判定方法

| - 评审因素 | - 评 审 标 准 |
| --- | --- |
| - 承包报价总价 | - 承包报价不得高于最高限价。当承包人的承包总价过低时，需评审其总价是否合理。 - 合理值的确定：承包人承包报价在最高限价范围内的为有效承包报价，但低于所有有效承包报价算术平均数的97%的除外，按低于成本价判定。 |
| - 主要项目综合单价评审 | - 无 |
| - 安全生产费 | - / |
| - 其他因素评审标准 | - 降低报价的证明材料的评审 - 承包的施工企业，能提供以下报告和证明材料，充分说明可以低于上述判定规定的理由者，并经过发包委员会评审，认为理由成立的，可视为有效。 - （1）提供该施工企业在近三年中已完成一个类似工程（结构特征和规模相似）的承包报价、分部分项工程项目报价，考虑价格变化因素后，与本次承包报价情况近似，同时应由工程造价咨询单位对该工程结算价出具审价报告，表明该企业已按承包报价及合同约定圆满完成了工程施工，并未发生因承包人原因而增加的费用。 - （2）应提供该企业上两年度财务审计报告。 - （3）能提供企业由于使用新技术、新工艺或先进管理办法，从而降低工程成本的相关材料。 - （4）能提供货物采购合同、发票等可信的证据，以证明其采购到的材料、设备单价低于第1条（1）款规定的价格的。 - （5）能提供其他有关降低企业工程成本的分析报告和证据材料。 - （6）承包单位应确保以上证明材料的真实有效，发包人将保留对上述证明材料留存并调查取证的权利。 - 以上证明材料应在商务标中有复印件同时提供原件备查 |

- 20.7评审方法

- 20.7.1本次评审采用经评审的最低报价法。发包人按照经评审的承包价由低到高的顺序推荐三名成交候选人，但承包报价低于其成本的除外。经评审的最低承包价相等时，由承包人代表现场抽签确定成交人。

- 21、合同授予标准

本发包工程的施工合同将授予按本发包文件第20条所确定的成交人。

- 22、合同条款及格式

22.1合同通用条款参照《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）通用合同条款部分。

22.2主要合同条款发包人可根据项目具体特点和要求在发包文件专用条款中进行约定。

- 23、成交通知书

成交人确定后，发包人将向成交人发出成交通知书。

- 24、合同协议书的签订

24.1成交人的承包报价即为合同价。

24.2成交人应在收到成交通知书之日起5日内，与发包人洽谈和签订合同。

- 25、价款调整和结算

25.1本工程结算价款由合同价款和调整价款两部分组成。

25.2由于设计变更或业主要求调整引起的已有项目工程量增减，执行响应性文件中相应清单项目的全费用单价。

25.3由于设计变更引起新的工程量清单项目，其综合单价由成交人自行测算，报业主审查确认后执行。

26、付款方式：工程完工后经验收合格审计后付合同价款的90%，缺陷责任期后付剩余合同价款的10%

- 27、需要补充的其他内容

28.1  需要补充的其他内容：本工程发包采用的币种为人民币。

28.2 代理服务费

- 本项目招标代理费及预算编制费由承包人缴纳，按发包人与招标代理机构在招标代理合同中约定的收费标准执行。请各承包单位充分考虑此项费用。

- 安全责任：成交单位必须严格执行中华人民共和国《建设工程安全生产管理条例》所有条款；应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员；必须按照安全操作规程施工，施工过程中如对甲、乙双方以及行人或附近住户等第三方造成人员伤亡或财产损失的，责任全部由成交方承担，其经济费用全部由成交方支付。

- 二、响应性文件格式

简易项目响应性文件中不分商务标书和技术标书，由下列内容组成：

1．响应性文件封面

2．授权委托书、营业执照副本复印件、等其他发包文件要求的资料复印件

3．报价函（必须按要求填写完整，否则作废标处理）

4．承包报价汇总表

5．工程量清单报价表

6、项目管理机构配备

7．资格审查表

8．拟投入的主要机械设备表

- 三、工程量清单（另附）

附件1

响应性文件封面格式

（项目名称）     工程

响应性文件（正本/副本）

承包人：                               （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签字）

年      月    日

附件2

授 权 委 托 书

本授权委托书声明：我  （姓名） 系  （投 标 人 名 称） 的法定代表人，现授权委托   （单位名称） 的  （姓名） 为我公司的合法代理人，就  （工程名称） 的工程施工，以本公司的名义签署响应性文件，进行谈判、签署合同和处理与之有关的一切事宜。

代理人无转委托权，特此委托。（附法人及授权委托人身份证复印件正反面）

代  理  人：       （签字）      性别 ：        年龄：

身份证号码：                     职务：

投  标  人：                           （盖章）

法定代表人：                       （签字或盖章）

授权委托日期：         年       月      日

委 托 期 限：       日

附件3

报  价 函

致：   {发包人名称}

1、根据你方发包工程项目编号为{发包编号}的{项目名称}工程     标段发包文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述发包文件的承包须知、合同条款和工程建设技术标准及其他有关文件后，我方愿以　            　　　　　元（小写　　　　　　　　　元）的承包总报价，并承诺按本发包文件、合同条款和工程建设技术标准的条件承担上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核并确认全部发包文件及有关附件，充分理解承包价格不得低于企业个别成本有关规定。我方经成本核算，所填报的承包报价不低于企业个别成本。

3、一旦我方成交，我方保证按　　　天的工期并按发包文件或业主开工令的要求如期开工、竣工、移交整个工程。

4、一旦我方成交，我方保证工程质量达到　　　　　　　　　　　标准。

5、除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本响应性文件以及发包文件、发包文件澄清、修改通知、补充文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

6、、其他补充说明：             {补充说明事项}

投 标 人：                           名称   （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：                    （盖章）

邮政编码：		            电话：		        传真：

开户银行名称：				 		开户银行账号：

日    期：           年       月       日

附件4

承包报价汇总表

工程名称：                                                  年  月  日

| 承包单位 |  | 资质等级 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工 期 |  | 质 量 |  |
| 承包报价(大写)： |  | 小写： |  |
| 承包单位（盖章） 法人代表（签字或盖章） |  |  |  |

二、已标价工程量清单

附件5

项目管理机构配备情况表

工程名称：

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 已承担在建工程情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 原服务 单位 | 项目数 | 主要项目 名称 |
| 一旦我单位成交，将实行项目负责人负责制，我方保证并配备上述项目管理机构，上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表6

资格审查资料

- （一）承包人基本情况表

| 承包人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表7

拟投入本工程的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 额定功率（KW） | 生产能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |